安徽能源技术学校电子产品装配实训室

建设项目采购磋商文件

采   购   人： 安徽能源技术学校

2022年8月

目  录

第一章	磋商公告	4

第二章	供应商须知	6

第三章	需求参数表	8

第四章	评分标准 （综合评分法）	11

第五章	合同条款（另附）	16

第六章	响应文件格式	17

附件1	18

附件2：	21

附件3	22

附件4	23

附件5	24

附件6	25

附件7	26

附件8	27

# 磋商公告

安徽能源技术学校电子产品装配实训室建设项目，前期工作准备完毕，进行公开磋商，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目名称及内容：

1、项目名称：安徽能源技术学校电子产品装配实训室建设项目

2、采购人：安徽能源技术学校

3、项目类别：工程货物类

4、采购范围：安徽能源技术学校电子产品装配实训室建设项目，服务内容：黑板、防静电工作台、电烙铁、柜式空调、安装布线实施等，具体内容详见磋商文件。

5、标段划分：一个标段

二、供应商资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有良好的商业信誉和依法缴纳税收的良好记录；

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

6、本项目不接受联合体投标，禁止转包。

三、获取磋商文件

见公告附件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年8月4日9点00分（北京时间）

地 点：安徽能源技术学校第一会议室 。

五、公告期限

自本公告发布之日起   6  个工作日。

六、其他补充事宜

详见磋商文件

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

地  址：安徽能源技术学校位于合肥市新站区高教基地淮海大道799号。

联系人：李老师

电  话：15375349520

# 供应商须知

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽能源技术学校 |
| 2 | 项目名称 | 安徽能源技术学校电子产品装配实训室建设项目 |
| 3 | 预算 | 5.8万元 |
| 4 | 标包划分 | 1个标包 |
| 5 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 质量 | 合格 |
| 7 | 服务期 | 1年。 |
| 8 | 采购范围 | 详见磋商公告 |
| 9 | 资金来源及最高限价 | 财政资金，响应最高限价：5.8万元。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 磋商响应有效期 | 磋商响应有效期：90天 |
| 12 | 供应商资格要求 | 详见磋商公告 |
| 13 | 响应保证金 | 一千元现金 |
| 14 | 现场踏勘 | 不组织，自行踏勘 |
| 15 | 供应商要求对磋商文件澄清的时间及方式 | 磋商响应截止3日前，书面递交给采购人。 |
| 16 | 响应文件份数及其他要求 | 投标文件：正本壹份；副本贰份，密封提交。 |
| 17 | 响应文件递交截止时间 | 1、响应文件递交的截止时间（采购截止时间，下同）为2022年8月4日9时00分（北京时间）。 2、逾期递交的响应文件，将予以拒收。 |
| 18 | 采购要求 | 供应商须对采购服务一览表中所有服务进行响应，不得仅对其中一个或部分进行响应，否则响应文件将被否决。 |
| 19 | 磋商响应要求 | 按磋商文件要求。 |
| 20 | 响应文件开启时间及地点 | 开启时间：与递交响应文件截止时间一致。 开启地点：第一会议室 |
| 21 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成： 3人及以上单数； 评审专家确定方式：招标人依法组建。 |
| 22 | 评审委员会推荐候选入围供应商的人数 | 1名 |
| 23 | 是否授权评审委员会确定成交供应商 | 是 |
| 24 | 履约保证金 | 是否要求成交供应商提交履约保证金：/ □要求。 不要求 |
| 25 | 付款方式 | 无预付款，经验收合格后一次性支付，所有款项无息。 |
| 26 | 质保期 | 验收合格后1年。 |
| 27 | 工程派发 | 招标人根据中标单位具体情况，派发工作内容。 |
| 28 | 工程材料要求 | 按磋商文件要求。 |
| 29 | 响应报价 | 本项目采用一次性报价。 |

# 需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑板 | 1 | 套 | 1、结构形式：双层结构，左右推拉结构(内置轨道，外框和轨道一体化设计），内外双层，内层为固定书写板，外层为活动书写板。 2、基本尺寸：4000×1300mm。 3、书写面颜色：墨绿色；书写面板采用优质烤漆面板，厚度≥0.25mm，双层涂面，表面覆无色保护膜。板面长期书写不变形。 4、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，粘合牢固，厚度≥14mm。采用国标适用工艺，书写无吱咔声，减小噪音，改善书写手感。 5、背板：选用优质镀锌板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度。 6、覆板：采用环保型双组分聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整甲醛释放量≤0.2mg/L。 7、边框材质及规格：采用高级亚光香槟色铝合金，表面经过氧化涂层处理，色泽柔和、不反光，无光污染，表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤、无色差、抗腐蚀。 8、轨道：平行对称凹槽轨道，支持活动板T型垂直吊装。 ★9、吊装滑轮中吊轮、导轨承载1. 5倍额定重量，无破损现象；吊轮承载适用门质量运行时，轮子转动无 卡阻，所需操作力≤15N；轮子铆合后，能承受500N的侧向拉力；承载适用门质量，正常运行10万次后，轮子转动无卡阻，所需操作力小于15N。（需提供第三方权威部门出具的证明材料，证明材料上需带有CMA、CNAS标志）。 10、固定板的连接：固定板与大框的连接采用L型角铁用柳钉与大框连接成一体，书写时固定板不会晃动，牢固性比较强。 11、除尘装置：外下框两侧各开一个直径≥25mm的圆孔，配置抽拉卡扣式粉尘盒。 12、限位止动块：黑板上口的两侧及中间必须安装限位止动块，避免活动黑板开启式撞击立框造成柳钉脱落甚至散架等安全隐患。 13、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑一次性成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm。 14、安全性：黑板与墙体连接采用M10的膨胀螺丝把黑板的安装件角铁固定到墙面上，且角铁个数不少于6个，一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 ★15、提供书写板的可溶性重金属检测报告，检测内容需包含（铅，镉，汞，多溴联苯及多溴联苯醚）的有害物质限量测试； ★16、提供书写板中家具门锁的使用寿命不少于10000次（通过CNAS,CMA,CAL 认可的权威检测中心出具的权威部门出具的检测报告复印件，加盖公章，检测报告中委托单位和生产单位需为同一公司） ★17、生产企业通过社会责任管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书。 ★18、生产企业具有AAAAA级履约能力评价认证证书、品质验证证书，认证产品涵盖：推拉绿板。 |
| 2 | 防静电工作台 | 24 | 套 | - 产品材质：产品采用4*4cm的镀锌钢管，钢管主体框架厚度0.11cm ，拉杆0.1cm均为实际厚度，面板采用2.3公分的刨花板，面铺2mm的环保无味的静电皮，钢管采用防静电喷塑 ； 2、产品规格：尺寸1600*80*115cm，板面左右开4cm*4cm的钢管卡槽，桌面承重可达500斤 ； ★3、产品装配：顶部安装一个led灯管，桌腿下面配黑色调节脚杯可调节高度1-2 cm。产品插座板配二个五孔插座和一个三相四级插座。附带电流电压表，以及红色电流指示灯，再接地线。 4、配备两个抽屉和两个凳子。 |
| 3 | 电烙铁 | 48 | 套 | 含：烙铁架、数显烙铁、弯尖镊子、松香、清洁海绵、锡丝。 |
| 4 | 柜式空调 | 1 | 台 | 参数 1、操控方式：APP操控,键控/遥控； 2、净化类型：除菌； 3、匹数：3匹； 4、能效等级：三级能效； 5、变频； 6、独立除湿，智能调节，自清洁。 |
| 5 | 线材辅材及施工安装 | 1 | 项 | - 布线应按照《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2007）及《综合布线工程系统验收规范》（GB 50312-2007）实施综合布线，布线正确规范，电源线等线材采用知名品牌线材，要考虑布线方案，线缆留有充分的长度。连线长度以现场需求为准。强弱电分开，地面走线必须用钢制线槽。有地台的教室走线从地台线槽侧面进行走线，所有布线尽量隐蔽，充分考虑后期维护。 2、强弱电线缆经过过道或露出地面部分，需采用≥1.2mm钢槽覆盖。钢槽尺寸≥50mm×20mm。 3、强电380V线缆采用BV线缆，线径≥4mm²，强电220V线缆采用BV线缆，线径≥2.5mm²； 4、墙面走线用39-40mm优质品牌阻燃绝缘PVC电线线槽，强弱电分开，强弱电线槽距离≥150mm；二根线槽的连接处、转角处用软性塑料扎带捆扎。布线时，黑板左（右）边的线槽顺着黑扳边缘，到黑板的正上方，再顺着右边（左）边后，进主控台。每2500pxPVC槽，应有3个以上固定点；如学校教室墙面质量差，用膨胀螺钉固定不牢固，难以保证长期使用效果，则需加入木楔后，再用膨胀螺钉固定；布线应充分考虑学校特殊环境，线槽、布线必须牢固，不易损坏。 5、布线、设备安装必须充分考虑安全因素和整体效果；线缆留有充分的长度。连线长度以现场需求为准。电源线、数据线、网络线等不得续接。 6、外窗加两套排风扇。 |

# 评分标准 （综合评分法）

24、评审办法

24.1评审工作于响应文件开启后进行。评审委员会应认真研究磋商文件，至少应了解和熟悉以下内容：

24.1.1采购的目标；

24.1.2采购的范围和性质；

24.1.3磋商文件中规定的主要采购要求和商务条款；

24.1.4磋商文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中考虑的相关因素。

24.2有效响应应符合以下原则：

24.2.1满足磋商文件的实质性要求；

24.2.2无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

24.2.3通过响应有效性评审；

24.2.4评审委员会依据磋商文件认定的其他原则。

24.3评审委员会对各供应商的技术部分进行评审。

24.4有效性评审结论分为通过和未通过。对否定的评审及评审指标，评委要提出充足的否定理由，并填写在评审报告上，但评审过程资料不对外公布，仅公布评审结果。

24.5评审委员会按下表内容进行响应有效性评审，响应有效性评审分为形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准。

符合性性评审表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与供应商营业执照一致 |
|  |  | 响应函盖章 | 有法定代表人电子印章或加盖单位电子公章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合 “响应文件格式”的要求 |
| 2 | 资格评审标准 | 供应商资质 | 满足磋商公告中的要求 |
|  |  | 承诺 | 提供承诺函 |
|  |  | 联合体 | 不接受联合体 |
| 3 | 响应性评审标准 | 响应内容 | 满足磋商文件要求 |
|  |  | 响应有效期 | 满足磋商文件要求 |
|  |  | 服务期 | 满足磋商文件要求 |
|  |  | 响应报价 | 报价唯一且未超出最高限价 |
|  |  | 响应保证金 | 满足磋商文件要求 |
|  |  | 其它商务技术条款 | 其它商务及技术参数无重大偏离 |

24.6评审方式

24.6.1评审按照磋商文件的要求和条件进行,对所有供应商响应文件评审都采用相同的程序和标准。

24.6.2本采购项目评审采用综合评分法，即对通过响应有效性评审的供应商分别进行 “技术商务评审”、“价格评审”。其中技术商务评审”占总分的60分，“价格评审”占总分的40分、总分100分（得分小数点后保留两位，第三位四舍五入）。

24.6.3评审委员会依据磋商文件的要求对响应文件分别进行评审和比较，根据综合评分由高到低向采购人推荐2名候选入围供应商；综合评分最高的推荐为第一候选入围供应商，以此类推。当得分出现并列时，响应报价较低的为第一候选入围供应商，响应报价得分也一样时，由采购人随机抽签确定排名顺序。

24.7响应文件的初审和响应性的规定

24.7.1开标后，评审委员会将审查供应商是否符合合格供应商的资格；响应文件是否完整文件是否恰当地签署等。

24.7.2在对响应文件进行详细评估之前，评审委员会将确认每一个供应商是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商是指响应符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

24.7.3重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的施工范围、质量和性能或限制了采购人的权利和供应商的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应文件的供应商公平竞争地位。

24.7.4判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

24.7.5评审委员会将不重视响应文件中有微小的不正规或不一致，而该微小之处不构成重大偏离。

25、评审标准

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （ 60 分） | 产品性能 | 对投标人所投主要产品的品牌、性能等进行综合评定，最高15分。 标“★”的参数每一项不满足扣3分，扣完为止。 未标“★”的参数，有一项不满足扣1分，如有三项或三项以上不满足，视为未实质性响应采购需求。 | 0-15 |
|  | 售后服务 | 1、拥有本地化服务能力，具有本地员工社保证明（3人及以上），最高5分，未提供3人社保或没有不得分。 2、售后服务管理体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等）。方案优秀得7-10分、良好得4-6分、一般得1-3分，没有不得分。 | 0-15 |
|  | 服务方案 | 1、服务方案完整、优异，功能完善、目标明确、充分利用现有资源，并满足客户要求。优秀得11-15分、良好得6-10分、一般得1-5分，没有不得分； 2、要求提供产品安装和系统整合的方案。优秀得11-15分、良好得6-10分、一般得1-5分，没有不得分。 | 0-30 |
| 价格分 （40 分） | 1、评标基准价（J）的计算： 当有效投标人数量超过5家（含5家）时，去掉一个最高值和一个最低值后，取所有有效投标人报价的算术平均值为评标基准价，当有效投标人数量不足5家时，取所有有效投标人的算术平均值作为评标基准价。（保留到小数点后两位，第三位四舍五入。） 2、评标基准价确定后，除计算错误外，不做调整。 3、投标报价得分计算： 投标人的投标报价等于评标基准价（J值）时，得满分40分；投标报价比评标基准价（J值）每高1%,在满分基础上扣0.5分；投标报价比评标基准价（J值）每低1%，在满分基础上扣0.2分；依次类推，扣完为止，具体计算公式如下： 投标人的投标报价等于平均价（J值）时，报价得分＝40分 投标人的投标报价高于平均价（J值）时，报价得分＝40分－【{投标人投标报价－评标基准价（J值）}/评标基准价】（J值）×0.5×100% 投标人的投标报价低于平均价（J值）时，报价得分＝40分－【{评标基准价（J）值－投标人投标报价}/评标基准价】（J值）×0.2×100%（保留到小数点后两位，第三位四舍五入。） 如报价出现异常，评标委员会由权要求相应投标人作出说明，如说明理由不合理或不说明理由，评标委员会有权将该投标人投标视为废标。 |  |  |

26、授予合同

26.1采购人将以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》，成交供应商收到《成交通知书》后，并于7个日历日向买方提交签字盖章合同的，否则将取消其成交资格并且其响应保证金不予退还。

26.2如经采购人对成交供应商响应文件进行查验或对供应商进行考察后，发现其有弄虚作假行为或成交供应商不能按时签订合同，采购人有权取消其成交资格，则由第二候选入围供应商进行递补或重新采购。

27、价款支付

付款方式：详见供应商须知前附表。

28、响应文件的处置

采购人不向供应商支付磋商补偿费，但响应文件归采购人所有，不予退回。

# 合同条款（另附）

# 响应文件格式

（项目名称）

- 响应文件

供应商：  	（公章）

法定代表人（单位负责人）：  	（签章）

年  	月  	日

目 录

- （请供应商按自己的响应文件内容编列，并列出页码）。

## （如未编制目录及页码造成评审困难，后果由供应商自己负责）

## 附件1

响  应  函

致：                （采购人）

我们已经仔细地研究了贵方的（项目名称）磋商文件的全部内容，包括但不限于合同文件、技术规格书、附表以及磋商文件格式中所列的事项，以及全部补遗和澄清文件。我方代表  （全名、职务）  经正式授权并代表供应商  （供应商名称）  提交响应文件。

据此函，被授权代表宣布同意如下：

1.我单位承诺完全响应磋商文件的技术、商务要求，响应报价详见开标一览表；

2.本项目服务期为            ；

3.我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

4.我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

5.响应自磋商日起有效期为    90  天；

6.如果在规定的响应文件递交截止时间后，我方在响应有效期内撤销响应或成交后无正当理由拒绝签订合同，贵方有权不予退还我方响应保证金；

7.我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的成交或收到的其他任何形式的响应。

供应商：（公章）

法定代表人：（签章）

被授权代表：

日期：        年       月       日

## 附件2：

诚信承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加

项目的磋商响应。不存在下列情形：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受相关处罚，并承担相应的法律责任。

供应商：                                      （公章）

供应商地址：

法定代表人（签章）：                 电话：

被授权代表：                 手机：

年     月     日

## 附件3

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月    日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：   职务：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：        （公章）

年   月    日

法人代表身份证正、反面影印件或扫描件

注：本附件适用法人代表参加磋商响应

## 附件4

## 法人授权委托书

致：（采购人）

本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   境内的  （供应商名称）  的在下面签字的  （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就  （采购编号）  的  （项目名称）磋商响应，以本公司的名义签署响应文件、与采购人进行谈判、签署合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

被授权代表无转委权，特签字如下，以资证明。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签章）

被授权代表：

日期：     年     月     日

| 法人代表身份证正、反面影印件或扫描件 | 被授权代表身份证正、反面影印件或扫描件 |
| --- | --- |

注：本附件适用被授权代表参加磋商响应

## 附件5

- 开标一览表

项目名称：

| 响应报价（折扣率%） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 质量 | 合格 |
| 服务期 | 响应磋商文件 |
| 备注： 1）响应报价（折扣率）限定范围为：折扣率≤100%。 2）响应报价（折扣率）至多保留至小数点后2位，超过2位的仅计后2位数字，大小写金额不一致时以大写为准。 |  |

供应商：（公章）                        法人代表：（签章）

## 附件6

- 企业类似业绩（按照评分要求提供相关证明材料）

## 附件7

- 施工组织设计（格式自拟）

## 附件8

- 其他需要提供的资料